**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для расчета водогрейной котельной

Место для ввода даты.

|  |  |
| --- | --- |
| Объект: | Место для ввода текста. |
| Заказчик: | Место для ввода текста. |
| Контактное лицо: | Место для ввода текста. |
| Телефон: | Место для ввода текста. | *e-mail* | Место для ввода текста. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование отапливаемого объекта:** | Плавательный бассейн |
| Площадь и высота отапливаемого здания: | Площадь: | Место для ввода текста. | м2 |
| Высота: | Место для ввода текста. | м |
| Максимальная удаленность от потребителя: | Место для ввода текста. | м |
| **Исполнения здания котельной:** |  [ ]  крышная [ ]  пристроенная  [ ]  блочно-модульная отдельно стоящая  |

|  |
| --- |
| **Тепловая нагрузка:** |
| Отопление: | Место для ввода текста. | МВт |
| ГВС: | Место для ввода текста. | МВт |
| Вентиляция (кондиционирование): | Место для ввода текста. | МВт |
| Технологические нужды: | Место для ввода текста. | МВт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры теплоносителя** | Давление (МПа) | Температура (℃)(мин. – макс.) |
| Отопление: | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| ГВС: | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| Вентиляция: | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| Технологические нужды: | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Топливо:** | Тип топлива | Давление (МПа) |
| Основное: | Место для ввода текста. | 0,005 Место для ввода текста. |
| Резервное: | ди Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |
| Аварийное: | Место для ввода текста. | Место для ввода текста. |

|  |
| --- |
| **Схема присоединения:** |
| [ ]  Независимая |  [ ]  Зависимая  |
| Химический анализ водопроводной воды: | нет |
| Место для ввода текста. |
| Место для ввода текста. |
| **Степень автоматизации**  | [ ]  с постоянным присутствием персонала | [ ]  без постоянного присутствияперсонала |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оборудование:** | [ ] отечественное [ ]  импортное [ ]  смешанное |
| Марка котлов: | Место для ввода текста. |
| Марка горелок: | Место для ввода текста. |
| Марка теплообменников: | - |
| Марка насосов: | Место для ввода текста. |
| Марка ХВП: | Место для ввода текста. |
| Марка электрооборудования: | Место для ввода текста. |

|  |
| --- |
| **Узел учета** |
| Узел учета тепла на вводе и выводес котельной: | [ ]  предусмотреть [ ]  не предусматривать |
| Узел учета исходной воды: | [ ]  предусмотреть [ ]  не предусматривать |
| Диспетчеризация: | [ ]  предусмотреть [ ]  не предусматривать |

|  |  |
| --- | --- |
| Требуемый срок поставки: | Место для ввода текста. |
| Необходимость монтажных и пусконаладочных работ: | Место для ввода текста. |
| Адрес строительства: |  |
| Примечания: | Место для ввода текста. |
| Место для ввода текста. |
| Место для ввода текста. |

Заполненные опросные листы присылать по адресу: **odv18@modkot.ru**

Спасибо за обращение!